## Troškovnik 2018.
INVESTITOR : Primorsko-goranska Županija
GRAĐEVINA : Uređenje objekta za preradu voća u Staroj Sušici
Stara Sušica , Karolinska cesta 87 , 51314 Ravna Gora
BROJ PROJEKTA : GP 1/17
SADRŽAJ : GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI - dio
TROŠKOVNIK RADOVA
. | Izradio : Željko Komljenović,dipl.ing.građ.
Delnice , ožujak 2018.
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | Pripremni radovi
Predopis
U cijeni svakog rada uključena sva potrebna sredstva za rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, radne skele, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora tražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi.
1. | Dobava,doprema i izrada zaštite gradilišta propisanom zaštitnom ogradom u zoni izvođenja radova.Obračun po m' ograde visine 200cm.
|  | m' | 120 | 15 | 1800
2. | Organizacija gradilišta propisanom pločom koja sadrži sve potrebne propisne podatke min. dimenzije cca 150x150cm na visini od max 240cm. Obračun za komplet izrade, dobave i postave ploče.
|  | kpl. | 1 | 650 | 650
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  | 2450
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
II. | Rušenja i demontaže
Predopis
Osim naziva rušenja u tekstu se još navode opisi kao bušenje otvora u zidovima i krovovima a značenje im je isto.To podrazumijeva da se sve izrađevine koje se ne mogu demontirati niti ponovo koristiti,odvoze kao otpadni materijal na deponiju.Osim naziva demontaže,u tekstu opisa stavaka,još se koriste nazivi uklanjanje i skidanje,a značenje im je isto.To podrazumijevasve izrađevine koje se mogu demontirati (ukloniti,skinuti).To se prvenstveno odnosi na pojedinačnu opremu,uređaje ali i neke građevinsko-interijerske elemente.Gdje god se u troškovniku spominje demontaža (uklanjanje,skidanje),rušenje (bušenje rupa i otvora) u cijenu stavke treba uključiti : rad na demontaži , rušenju ,uključivši skelu i sve ostao što podrazumijevaju posebni uvjeti ; transport do vozila ; utovar u vozilo ; prijevoz do deponije ; istovar iz vozila na deponiji
1. | Uklanjanje postojeće unutarnje drvene obloge na dijelu zidova zgrade.Obloga od jelovog drveta d=2,4 cm .Utovar materijala i odvoz na deponiju udaljenu do 5,0 km. Obračun po m2 uklonjene obloge.
| (4,0x2,0)+(4,0x1,80)+(4,0x2,0)+(5,0x1,5)= | m2 | 32 | 25 | 800
2. | Demontaža postojećih drvenih "kutija" dim.5,0 x (0,60 + 0,50) m,kao zaštita ventilacije, u prostoru prizemlja zgrade. Utovar materijala i odvoz na deponiju udaljenu do 5,0 km.Obračun po komadu demontiranih kutija.
|  | kom | 10 | 140 | 1400
3. | Demontaža postojećih ventilacijskih cijevi dim.fi 40 cm ili 40x40 cm u prizemlju zgrade kao i fasadnih elemenata ventilacije.Sav materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 5,0 km.Obračun po m' uklonjenih ventilacijskih cijevi.
| horizontalna ventilacija 5,0x10,0= | m' | 50 | 40 | 2000
| vertikalna ventilacija 4,50x10= | m' | 45 | 50 | 2250
4. | Demontaža postojećih ventilacijskih cijevi, L=7,0 m' , dim.130x70 cm u potkrovlju zgrade kao i iznad krova zgrade.Sav materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 5,0 km.Obračun po kom uklonjenih ventilacijskih cijevi.
|  | kom | 3 | 500 | 1500
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
5. | Demontaža postojećih nadžbuknih električnih instalacija, (vodiča,prekidača,utičnica, rasvjetnih tijela i sl.), u prizemlju i potkrovlju zgrade kao i razvodnog ormara u potkrovlju zgrade.Sav materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 5,0 km.Obračun paušalno
| paušalno |  |  | 0 | 1000
6. | Demontaža postojećih čeličnih U-profila na zidovima i stupovima prizemlja,d=5,0 mm,razvijene širine 24 cm i duljine 447 cm.Sav materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 5,0 km.Obračun po kom demontiranih profila.
|  | kom | 16 | 60 | 960
7. | Demontaža postojećih čeličnih U-profila na stupovima prizemlja,d=5,0 mm,razvijene širine 16 cm i duljine 402 cm.Sav materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 5,0 km.Obračun po kom demontiranih profila.
|  | kom | 20 | 60 | 1200
8. | Demontaža postojećih čeličnih nosača U-profila na stupovima prizemlja,d=6,0 mm, razvijene širine 120 cm .Sav materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 5,0 km.Obračun po kom demontiranih nosača.
| 5,0 kom/stupu x 8,0 = | kom | 40 | 25 | 1000
9. | Rušenje postojećeg zidanog dimnjaka vanjske dimenzije 42x38 cm i visine 12,0 m',na izlaznom dijelu zgrade.Sav materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 5,0 km. Obračun po kom uklonjenog dimnjaka.
|  | kom | 2 | 1500 | 3000
10. | Demontaža horizontalnih i vertikalnih pocinčanih oluka.Utovar i odvoz na deponiju udaljenu do 5,0 km.Obračun po m' demontiranog oluka.
| horizontalni oluci 32,0 x 2,0 = | m' | 64 | 10 | 640
| vertikalni oluci 4,0 x 4,0 = | m' | 16 | 10 | 160
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
11. | Demontaža gromobranske instalacije - pocinčana traka 30 x 3,5 mm.Utovar i odvoz na deponiju udaljenu do 5,0 km.Obračun po m' demontirane gromobranske instalacije.
| 32,0 + ((10,5+4,0) x 6,0)= | m' | 120 | 5 | 600
12. | Demontaža rubnih lajsni (veterlajsni) od pocinčanog lima razvijene širine 35 cm.Utovar i odvoz na deponiju udaljenu do 5,0 km. Obračun po m' demontirane rubne lajsne.
| 10,5 x 4,0 = | m' | 45 | 8 | 360
13. | Demontaža krovnog sljemenog opšava od pocinčanog lima razvijene širine 40 cm.Utovar i odvoz na deponiju udaljenu do 5,0 km. Obračun po m' demontiranog opšava.
|  | m' | 32 | 30 | 960
14. | Skidanje i demontaža postojeće dotrajale drvene stolarije:
Stavka podrazumijeva skidanje krila i demontaža štokova iz nosivih zidova od opeke, te prijenos utovar i odvoz na deponiju udaljenom 5,0 km. Obračun po komadu sve kompletno, uključivo i skidanje limene prozorske klupčice sa unutarnje i vanjske strane prozora.
fasadne stijene (prozori), dim 160/75 cm
|  | kom | 4 | 140 | 560
fasadne stijene (vrata), dim 200/200 cm
|  | kom | 2 | 160 | 320
15. | Skidanje postojećeg krovnog pokrova od valovitog salonita.Prijenos,utovar i odvoz na deponiju i zbrinjavanje istoga na ekološki prihvatljiv način,kod ovlaštenih tvrtki za zbrinjavanje takve vrste otpada.Obračun po m2 skinutog krovnog pokrova.
| 10,50 x 2,0 x 32,0 = | m2 | 680 | 15 | 10200
16. | Skidanje postojećih drvenih letvi dim.3,0x5,0 cm na koje je pričvršćen krovni pokrov od valovitog salonita,kao i oplate krovnih istaka.Prijenos,utovar i odvoz na deponiju udaljenu do 5,0 km.Obračun po m2 krovne površine.
| 10,50 x 2,0 x 32,0 = | m2 | 680 | 7 | 4760
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
17. | Rušenje kameno-betonskog zida radi probijanja otvora za širenje prozora i vrata,kao i pripadajućih nadvoja istih.Sav materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 5,0 km.Obračun po m3 uklonjenog zida.
| prozori ((1,20x0,80)+(1,40x0,30))-(0,45x0,45))x0,75x10,0= | m3 | 8.9 | 280 | 2492
| vrata ((1,60x2,10)+(2,20x0,30))x0,75x1,0= | m3 | 3 | 280 | 840
18. | Eventualna zamjena dotrajale krovne konstrukcije - krovnog roga ili grede. Na licu mjesta utvrditi zamjenu uz prisustvo nadzornog inžinjera. U cijenu je uračunata demontaža dotrajalog/ih rogova,(greda), te odvoz na deponiju (udaljenu do 5,0 km), te dobava i ugradnja izblanjanih novih rogova,(greda), premazanih protiv crvotočina.Predviđa se zamjena 20 % krovne konstrukcije.Obračun po m3 zamjenjene krovne konstrukcije.
| 15,50 m3 x 0,20 x 2,0 = | m3 | 6.2 | 4300 | 26660
| UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 63662
III. | Zemljani radovi
Predopis
U cijeni svakog rada uključena sva potrebna sredstva za rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, radne skele, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora tražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi. Sve iskope za temelje potrebno je izvesti u skladu sa projektom. Po izvršenju iskopa, izvođač radova dužan je, uz prisustvo nadzornog inženjera , ustanoviti sukladnost projektirane te troškovnikom predviđene kategorije i karakteristike nosivosti tla. Utvrđeno stvarno stanje konstatira se i ovjerava građevinskim dnevnikom. Pri izvođenju zatrpavanja po izvođenju temelja, zemljani ili šljunčani materijal koji se koristi za zatrpavanje, obvezatno se nasipava u slojevima max debljine 20 cm, uz polijevanje svakog sloja i zbijanje do potrebne zbijenosti. Obračun količina iskopa i nasipa u ovom troškovniku vršen je za sve zemljane i šljunčane materijale u sraslom (odn., zbijenom) stanju, ukoliko u pripadajučoj stavki-opisu rada nije izrijekom predviđeno drugačije. Količine iskopa i nasipa su formirane u troškovniku..U jediničnu cijenu uključiti sav materijal i rad, kompletno sve potrebno za finalnu gotovost pojedine stavke
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
1. | Strojni plitki iskop tla na poziciji prilaznog puta i parkirališta upravne zgrade , kao priprema donjeg nosivog sloja - posteljice , prosječne debljine 15,0 cm , bez obzira na kategoriju tla s utovarom i odvozom na deponiju koju odredi investitor do udaljenosti 10 km. Rad se mjeri u m3 stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jedničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom i odvozom na deponiju, planiranje iskopanih i susjednih površina. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-02.
| (5,0x32,0)+(15,0x8,0)=280,00x0,15= | m3 | 42 | 70 | 2940
2. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem vezana tla, Sz ≥100%, Ms≥40MN/m2. Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljno tla. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem, izravnavanje površine tla i zbijanje odgovarajućim sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za potpuno dovršenje stavke uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.1.
| (5,0x32,0)+(15,0x8,0)=280,00 | m2 | 280 | 6 | 1680
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 4620
IV. | Kolnička konstrukcija
Predopis
U cijeni svakog rada uključena sva potrebna sredstva za rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora tražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi.U jediničnu cijenu uključiti sav materijal i rad, kompletno sve potrebno za finalnu gotovost pojedine stavke.
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
1. | Izrada nosivog sloja (Ms≥80 MN/m2) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, prosječne debljine 20 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.
| 280,0 x 0,20 = 56,00 | m3 | 56 | 140 | 7840
2. | Izrada asfaltnog sloja (srednje prometno opterećenje) BNHS 16 debljine 6,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine sloja asfalta. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
| (5,0x32,0)+(15,0x8,0)=280,00 | m2 | 280 | 80 | 22400
| UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA : |  |  |  | 30240
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
V. | Betonski,armirano-betonski i armirački radovi
Predopis
U stavke je uključena oplata, sav potreban materijal i rad. Kontrola kakvoće betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole sukladnosti s uvjetima postojećih propisa i Tehnički propis za betonske konstrukcije. Kod izrade betona na gradilištu, potrebno je vršiti sva propisana ispitivanja i kontrole komponenti i gotove smjese betona, prema odgovarajućim propisima. Tvornica betona, ukoliko će se isti dobavljati iz nje, mora ispunjavati propisane uvjete, kao i HRN U.M1.050, te drugih odnosnih normi. Kod ugradnje betona, prije ugradnje betona u oplati, odgovorna osoba izvoditelja i nadzorne službe moraju konstatirati ispravnost opate i armeture, te betonske mase, i to potvrditi upisom u građevinski dnevnik. Betoniranje prije ili bez ovog postupka ne smije se vršiti. Materijali za beton moraju biti u skladu sa normama: cement: B.C1.009; 011; 013; 014; agregat: B.B2. 010, B.B3.100; armaturni čelik: C.K6.020; 120 i U.M1.091; voda: U.M1.058; dodaci betonu: U.M1.035; 037. Po potrebi predvidjeti dodatak protiv srmzavanja betona ukoliko postoji opasnost od smrzavanja. Armaturni koševi moraju biti slagani i ugrađivani u skladu s armaturnim nacrtima. U stavkama je oplata opisana kao "oplata" u slučaju kad nije potrebo koristiti glatku oplatu, već običnu, daščanu. U stavkama u kojima se traži upotreba glatke oplate, oplata je opisana kao "glatka oplata". U jediničnu cijenu uključiti sav materijal i rad, kompletno sve potrebno za finalnu gotovost pojedine stavke
1. | Betoniranje a.b. nadvoja prozora i vrata razredom tlačne čvrstoče C20 u kompletnoj dvostranoj /trostranoj oplati koja se obračunava ovom stavkom. U beton dodati dodatke za plastičnost u propisanoj količini. Betoniranje se izvodi uz propisano vibriranje. Obračun po m³ ugrađenog betona.
| prozori , dim.1,40x0,75x0,30x10 | m3 | 3.15 | 1600 | 5040
| vrata , dim. 2,10x0,75x0,30x1,0 | m3 | 0.5 | 1600 | 800
10. | Izrada, doprema i postavljanje armature za a.b. nadvoje, cca 50 kg po m³ betona,Armatura se veže paljenom žicom, iznimno varenjem. Prije betoniranja armaturu mora pregledati nadzorni inženjer. Mjerodavna je detaljna specifikacija prema izvedbenoj tehničkoj dokumentaciji - plan armiranja. Obračun po kg ugrađene armature uključeno sa svim potrebnim radnjama i elementima da se armatura dovede u projektom traženi položaj.
| nadvoji 3,65 x 50,0 = 182,50 | kg | 200 | 10 | 2000
| UKUPNO BETONSKI,ARMIRANO BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 7840
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
VI. | Izolaterski radovi
Predopis
U stavke je uključen sav potreban materijal i rad. Kao materijali za hidroizolacije, trebaju se primjenjivati kvalitetne standardne bitumenske emeulzije i bitumenizirane ljepenke, koje se spajaju i polažu varenjem na podlogu. Podloge na koju će se polagati hidroizolacije moraju biti glatke, ravne i očišćene od prljavštine i eventualnih ostataka betona ili kamenčća, koji bi mogli oštetiti izolaciju. Podloga se najprije impregnira bitumenskom emulzijom. Bitumeniziranje ljepenke polažu se na podlogu varenjem, sa preklapanjem minimalno 10 cm. Svi preklopi i spajanja moraju biti izvedeni fiksno, pažljivo, bez reški. Kao materijal termoizolacije u potkrovlju, treba upotrebljavati kvalitetnu mineralnu vunu (Tervol). Kao materijale termoizolacije u podovima, treba upotrebljavati kvalitetne stiropore (EPS i XPS). Materijale za parne brane (PE folije), potrebno je primjenjivati u skladu sa standardima za iste i uputstvima proizvođača.Svi preklopi uključeni u jediničnoj cijeni.
1. | Dobava i montaža parne brane na betonsku ploču potkrovlja zgrade (ispod termoizolacije) , višeslojna polietilenska folija PE AL, ojačana mrežicom, d=0,3 mm.Polaganje na pripremljenu podlogu prije toplinske izolacije (postava unutar prostora).Postava strogo prema uputstvu proizvođača proizvoda.Obračun po m² parne brane.
| 29,00x13,20= | m2 | 385 | 10 | 3850
2. | Toplinska sanacija stropa prema negrijanom tavanu:Dobava i postava toplinske, zvučne i protupožarne izolacije od kamene mineralne vune (Knauf Insulation DP) ukupne debljine 16 cm, gustoće minimalno 20 kg/m3 i koeficijenta toplinske provodljivosti 0,035 W/mK. Postavljanje u dva sloja debljine po 8 cm. Proizvod mora biti negoriv i bez primjene fenol formaldehida kao vezivnog sredstva (prema ECOSE Tehnology).Toplinska izolacija se postavlja između drvenih gredica (8/10 cm) postavljenih u dva reda (roštiljna konstrukcija).Na roštiljnu konstrukciju, preko toplinske izolacije, postavljaju se OSB ploče minimalne debljine 18 cm.U cijenu stavke obuhvaćeno sve komplet; sa svim potrebnim materijalom, priborom, spojnim sredstvima i radovima kao i prethodnim radovima čišćenja i uređenja podne površine tavana i pripremi iste za polaganje izolacije.Obračun po m2.
| 29,00x13,20= | m2 | 385 | 175 | 67375
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
3. | Dobava i postava paropropusne vodonepropusne folije preko daščane oplate krova.U cijenu uključena paropropusna-vodonepropusna folija kao Knauf Insulation LDS 0,04 te potrebne kvalitetne trake za spojeve.
Preklopi uključeni u jediničnu cijenu.Obračun po m2 projekcije po kosini krova.
| 32,0x10,50x2,0= | m2 | 680 | 13 | 8840
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 80065
VII. | Cijevna skela
Predopis
Svu cjevnu fasadnu skelu potrebno je izvoditi prema pravilima zaštite na radu u građevinarstvu. Skela mora biti izvedena sa radnim podovima od drvenih platica, sa pravilno postavlčjenim ogradama i svim potrebnim i propisanim ukrutama u dva okomita smjera. Skela mora biti postavljena prema proračunu, na osnovu plana skele, sa svim propisanim spojnim sredstvima, a obavezno je redovno kontroliranje, pregledavanje i održavanje skele u toku izvođenja radova. Korištenje pomične skele za pojedine radove ne obračunava se posebno.
1. | Postava i montaža cjevaste - metalne pročeljne skele s osiguranim prilazima i izvedbom ograde prema važećim HTZ mjerama.Svi radovi oko postave, razne preinake (prepravci), zaštita fasade i demontaža i odvoz pročeljne skele uključeni su u jediničnu cijenu. Skelu treba postaviti tako da se nesmetano može pristupiti svim pročeljnim elementima. Širina skele je od 80-90 cm, a montira se na nužnoj udaljenosti od pročelja za nesmetano obavljanje radova. Skela mora biti propisno montirana prema svim važećim propisima zaštite na radu i hrvatskim normama, a sigurna za prolaznike. Skela se montira na svim pročeljima. Visina skele je za cca 1 m viša od vijenca građevine. Prema potrebi (ovisno o vremenskim uvjetima) treba montirati i zaštitnu mrežu u svrhu zaštite sloje fasade od atmosferilija. Skela se koristi za potrebe radova na krovu i fasadi.Obračun po m2 vertikalne projekcije skele.
| (32,40x4,70x2,0)+(14,70x4,00x2,0)+(7,35x6,30)x2,0= | m2 | 515 | 25 | 12875
| UKUPNO CIJEVNA SKELA |  |  |  | 12875
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 201752
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
B. | OBRTNIČKI RADOVI
I. | PVC - bravarija
Predopis - vanjska al-stolarija
Predviđena izrada pvc stijena izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom koja se sastoji od otvarajućih polja. Otvarajuća polja su jednokrilni otklopno zaokretni prozori i balkonska vrata. Predviđeni raster i dimenzija fiksnih i otvarajućih polja vidljive su iz nacrta u prilogu. Prozori su izrađeni od profila sa prekinutim termičkim mostom. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Brtvljenje između krila i štoka prozora je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi- srednje brtve i brtve krila. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane.Ostakljenje: Providni dio i otvarajuća polja: IZO staklom 4mm+16mm + 4mm PVB Lamistal low-e, Ug= 1,1 W/m2K.
Površinska zaštita: Aluminijski profili su plastificirani u završnu obradu u boji RAL po izboru investitora. U cijenu stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stijena kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, opšavi, tolinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke ugrađuju u sklopu ostakljene stijene, na spojevima ostakljene stijene i konstrukcije građevine kao i na spojevima sa drugim vrstama obloga, uključeni su u radove na izradi ostakljene stijene po ovoj poziciji. Prije izrade svih shema mjere provjeriti u naravi. Sve navedene mjere su mjere zidarskih otvora.
1. | Izrada, dostava i montaža aluminijske jednokrilne ostakljene stijene - prozora koja se sastoji od jednog otklopnog krila izrađenog od profila sa prekinutim termičkim mostom Schüco AWS60HI. Okov otklopni sa mehanizmom za otvaranje i zatvaranje sa polugom sa unutarnje strane. Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi. Ostakljenje IZO staklom: 4mm+16mm Argon + 44.1mm PVB Lamistal low-e. Karakteristike: Ug=1,1W/m2K.Obračun po komadu ugrađenog prozora.
| dim. 80x120 | kom | 10 | 1995 | 19950
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
2. | Izrada, dostava i montaža aluminijske dvokrilne ostakljene stijene - prozora koja se sastoji od dva otklopno-zaokretna krila izrađenog od profila sa prekinutim termičkim mostom Schüco AWS60HI. Okov zaokretno-otklopni, skriveni s kvakom s unutarnje strane. Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi. Ostakljenje IZO staklom: 4mm+16mm Argon + 44.1mm PVB Lamistal low-e. Karakteristike: Ug=1,1W/m2K . Obračun po komadu ugrađenog prozora.
| dim.160x80 | kom | 4 | 3620 | 14480
3. | Izrada, dostava i montaža aluminijske vanjske pune stijene - vrata u potkrovlju , s vodonepropusnim brtvljenjem po obodu , koja se sastoji od dva zaokretna krila , izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, sve prema nacrtu. U cijenu stavke uključiti kvaku, cilindar bravu sa ključavima i sav potreban spojni materijal .
Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi.Okov minimalno 3 spojnice po krilu.Obračun po komadu ugrađenih vrata.
| dim.200 x 200 cm | kom | 2 | 7450 | 14900
| UKUPNO PVC BRAVARIJA |  |  |  | 49330
II. | Krovopokrivački radovi
Predopis
Svu građu postojeću i novu zaštiti protiv truljenja.Potpuno dubinski zaštititi drvo vidljivih i skrivenih dijelova antifungicidnim i antisekcidnim sredstvima.Građu premazati vatrootpornim premazom što ulazi u jediničnu cijenu.Na sve što nije obuhvaćeno, navedeno i opisano u trškovničkim stavkama smatra se da se primjenjuju odgovarajući važeći normativi i standardi za pojedine vrste radova.U jediničnu cijenu uključiti sav materijal i rad, kompletno sve potrebno za finalnu gotovost pojedine stavke
1. | Dobava,doprema i ugradnja daščane oplate od piljene prosušene jelove građe d=24 mm preko rogova krovne konstrukcije kao podloga za ugradnju letvi. Obračun po m2 izrađene oplate.
| 32,0x10,60x2,0= | m2 | 680 | 60 | 40800
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
2. | Dobava i postava letvica dim. 4,8*4,8 cm na vodonepropusnu-paropropusnu foliju na dašćanoj oplati za postavu pokrova od profiliranog lima - imitacija crijepa.Letve se postavljaju u dva međusobno okomita smjera (paralelno s rogovima te preko njih paralelno sa sljemenom). Postava prema uputi proizvođača lima. Cijenom obuhvatiti :
potpunu dubinsku zaštititu drva vidljivih i skrivenih dijelova antifungicidnim i antisekcidnim sredstvima,spojna i vezna sredstva, čelične elemente i sl., izvedbu učvršćenja i oslonaca i sve radove i materijale do pune funkcionalnosti.Obračun po m2.
| 32,0x10,60x2,0= | m2 | 680 | 30 | 20400
3. | Dobava i montaža profiliranog, limenog pokrova tip imitacija crijepa. Limovi se postavljaju na kosi krov na adekvatnu podkonstrukciju od drvenih letava (posebno obračunato), pričvršćenih za drvenu konstrukciju sa pocinčanim čavlima. Limovi su čelični, pocinčani i bojeni pečenim lakom u tonu po izboru projektanta. Garancija proizvođača na limene proizvode obavezno na rok trajanja od najmanje 15 godina.
Karakteristike lima: debljina lima 0,5 mm,metalni premaz (g/m2) - Z 275,zaštitni premaz boje (µm) - TC 50.Izvesti sve prema pravilima struke i uputi proizvođača proizvoda, komplet sa svim opšavima, završecima i fazonskim komadima da bi krov došao u funkciju.Obračun po m2 krova u funkciji sa svim potrebnim opšavima i detaljima,(okapni lim,veterlajsne i sl.)
| 32,0x10,60x2,0= | m2 | 680 | 100 | 68000
4. | Nabava, doprema i ugradnja tipskih sljemenjaka (za ovu vrstu pokrova).Pokrivanje izvesti prema pravilima struke i uputama proizvođača.U jediničnu cijenu uključiti sav potreban pribor, materijal i rad potreban za kompletno dovršenje stavke.Obračun po m'.
|  | m' | 32 | 80 | 2560
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
5. | Dobava i postava tipskih rešetki uz okapnicu krova - protiv ulaza ptica u krovište, od pvc-a tipski elementi, visine 5 cm, komplet sa svim potrebnim radom i materijalom u funkciji.Postava prema uputi proizvođača proizvoda.Obračun po m'.
| 32,0 x 2,0 = | m' | 64 | 30 | 1920
| UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 133680
III. | Limarski radovi
Predopis
U cijeni svakog rada uključena sva potrebna sredstva za rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, radne skele, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora tražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi.U jediničnu cijenu uključiti sav materijal i rad, kompletno sve potrebno za finalnu gotovost pojedine stavke
1. | Nabava, doprema i ugradnja tipskih linijskih snjegobrana (za ovu vrstu pokrova).Ugradnju izvesti prema pravilima struke i uputama proizvođača.U jediničnu cijenu uključiti sav potreban pribor, materijal i rad potreban za kompletno dovršenje stavke.Obračun po m'.
| 32,0x3,0x2,0= | m' | 192 | 50 | 9600
2. | Dobava i postava horizontalnog oluka za vodu. Opšav izvesti iz cinkotit lima, d = 0.60 mm,razvijene širine 33,0 cm. Izvesti sve kompletno sa izradom priključaka za vertikalne, olučne cijevi, zatvaranjem bočnih strana oluka. U cijeni obuhvatiti sve lukove,labuđe vratove i kuke za nošenje oluka od cinčanog plosnog profila.Obračun po m'.
| 32,0x2,0= | m' | 64 | 100 | 6400
3. | Dobava i postava vertikalne olučne cijevi. Cijevi iz cinkotit lima, d = 0.60 mm, Ø 110 mm. Izvesti sve kompletno sa obujmicama iz pocinčanih plosnih profila te priključenjem na horizontalni oluk.Obračun po m'.
| 10,0 x 4,0= | m' | 40 | 90 | 3600
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 19600
| UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 202610
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
REKAPITULACIJA
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | Pripremni radovi |  |  |  | 2450
II. | Rušenja i demontaže |  |  |  | 63662
III. | Zemljani radovi |  |  |  | 4620
IV. | Kolnička konstrukcija |  |  |  | 30240
V. | Betonski,armirano-betonski i armirački radovi |  |  |  | 7840
VI. | Izolaterski radovi |  |  |  | 80065
VII. | Cijevna skela |  |  |  | 12875
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 201752
B. | OBRTNIČKI RADOVI
I. | PVC - bravarija |  |  |  | 49330
II. | Krovopokrivački radovi |  |  |  | 133680
III. | Limarski radovi |  |  |  | 19600
| UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 202610
| UKUPNO A + B |  |  |  | 404362
| STRUČNI I OBRAČUNSKI NADZOR |  |  |  | 18000
| SVEUKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 422362
| PDV - 25 % |  |  |  | 105590.5
| SVEUKUPNO sa PDV-om |  |  |  | 527952.5

## Troškovnik 2018.-bez cijena
TROŠKOVNIK RADOVA
Nabava radova na obnovi objekta u Staroj Sušici
Evidencijski broj nabave 08/03-18/05
| NARUČITELJ | PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Adamićeva 10 - HR - 51000 Rijeka
Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj
Slogin kula 2/II - HR-51000 Rijeka
| LOKACIJA | Stara Sušica , Karolinska cesta 87 , 51314 Ravna Gora
| PROJEKT | Uređenje objekta za preradu voća u Staroj Sušici
| Izrađivač: | Željko Komljenović,
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | Pripremni radovi
Predopis
U cijeni svakog rada uključena sva potrebna sredstva za rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, radne skele, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora tražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi.
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
1. | Zaštita gradilišta - dobava, doprema i montaža mobilne zaštitne ograde gradilišta u zoni izvođenja radova. Zaštitna ograda mora biti izrađena i postavljena sukladno važećim propisima visine 200 cm.
|  | m' | 120
2. | Organizacija gradilišta propisanom pločom koja sadrži sve potrebne propisne podatke min. dimenzije 150x150cm na visini od max 240cm. Obračun za komplet izrade, dobave i postave ploče.
|  | kpl. | 1
UKUPNO A. I. PRIPREMNI RADOVI :
II. | Rušenja i demontaže
Predopis
Osim naziva rušenja u tekstu se još navode opisi kao bušenje otvora u zidovima i krovovima, a značenje im je isto. To podrazumijeva da se sve izrađevine koje se ne mogu demontirati niti ponovo koristiti, odvoze kao otpadni materijal na deponiju. Osim naziva demontaže, u tekstu opisa stavaka, još se koriste nazivi uklanjanje i skidanje, a značenje im je isto. To podrazumijevasve izrađevine koje se mogu demontirati (ukloniti, skinuti). To se prvenstveno odnosi na pojedinačnu opremu, uređaje, ali i neke građevinsko-interijerske elemente. Gdje god se u troškovniku spominje demontaža (uklanjanje, skidanje), rušenje (bušenje rupa i otvora) u cijenu stavke treba uključiti: rad na demontaži, rušenju, uključivši skelu i sve ostao što podrazumijevaju posebni uvjeti; transport do vozila; utovar u vozilo; prijevoz do deponije; istovar iz vozila na deponiji.
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
1. | Uklanjanje postojeće unutarnje drvene obloge na dijelu zidova zgrade. Obloga od jelovog drveta d=2,4 cm. Utovar materijala i odvoz na deponiju udaljenu do 5,0 km. Obračun po m2 uklonjene obloge.
| (4,0x2,0)+(4,0x1,80)+(4,0x2,0)+(5,0x1,5)= | m2 | 32
2. | Demontaža postojećih drvenih "kutija" dim. 5,0 x (0,60 + 0,50) m, kao zaštita ventilacije, u prostoru prizemlja zgrade. Utovar materijala i odvoz na deponiju udaljenu do 5,0 km. Obračun po komadu demontiranih kutija.
|  | kom | 10
3. | Demontaža postojećih ventilacijskih cijevi dim. fi 40 cm ili 40x40 cm u prizemlju zgrade kao i fasadnih elemenata ventilacije. Sav materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 5,0 km. Obračun po m' uklonjenih ventilacijskih cijevi.
| horizontalna ventilacija 5,0x10,0= | m' | 50
| vertikalna ventilacija 4,50x10= | m' | 45
4. | Demontaža postojećih ventilacijskih cijevi, L=7,0 m' , dim.130x70 cm u potkrovlju zgrade kao i iznad krova zgrade.Sav materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 5,0 km. Obračun po kom uklonjenih ventilacijskih cijevi.
|  | kom | 3
5. | Demontaža postojećih nadžbuknih električnih instalacija, (vodiča,prekidača,utičnica, rasvjetnih tijela i sl.), u prizemlju i potkrovlju zgrade kao i razvodnog ormara u potkrovlju zgrade.Sav materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 5,0 km. Obračun paušalno.
| Obračun paušalno | paušal | 1
6. | Demontaža postojećih čeličnih U-profila na zidovima i stupovima prizemlja, d=5,0 mm, razvijene širine 24 cm i duljine 447 cm. Sav materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 5,0 km. Obračun po kom demontiranih profila.
|  | kom | 16
7. | Demontaža postojećih čeličnih U-profila na stupovima prizemlja, d=5,0 mm, razvijene širine 16 cm i duljine 402 cm. Sav materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 5,0 km. Obračun po kom demontiranih profila.
|  | kom | 20
8. | Demontaža postojećih čeličnih nosača U-profila na stupovima prizemlja, d=6,0 mm, razvijene širine 120 cm. Sav materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 5,0 km. Obračun po kom demontiranih nosača.
| 5,0 kom/stupu x 8,0 = | kom | 40
9. | Rušenje postojećeg zidanog dimnjaka vanjske dim. 42x38 cm i visine 12,0 m', na izlaznom dijelu zgrade. Sav materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 5,0 km. Obračun po kom uklonjenog dimnjaka.
|  | kom | 2
10. | Demontaža horizontalnih i vertikalnih pocinčanih oluka. Utovar i odvoz na deponiju udaljenu do 5,0 km. Obračun po m' demontiranog oluka.
| horizontalni oluci 32,0 x 2,0 = | m' | 64
| vertikalni oluci 4,0 x 4,0 = | m' | 16
11. | Demontaža gromobranske instalacije - pocinčana traka 30 x 3,5 mm. Utovar i odvoz na deponiju udaljenu do 5,0 km. Obračun po m' demontirane gromobranske instalacije.
| 32,0 + ((10,5+4,0) x 6,0)= | m' | 120
12. | Demontaža rubnih lajsni (veterlajsni) od pocinčanog lima razvijene širine 35 cm. Utovar i odvoz na deponiju udaljenu do 5,0 km. Obračun po m' demontirane rubne lajsne.
| 10,5 x 4,0 = | m' | 45
13. | Demontaža krovnog sljemenog opšava od pocinčanog lima razvijene širine 40 cm. Utovar i odvoz na deponiju udaljenu do 5,0 km. Obračun po m' demontiranog opšava.
|  | m' | 32
14. | Skidanje i demontaža kompletne dotrajale drvene stolarije.
Stavka podrazumijeva skidanje krila i demontažu štokova iz nosivih zidova od opeke, uključivši i skidanje limene prozorske klupčice s unutarnje i vanjske strane prozora, te prijenos, utovar i odvoz na deponiju udaljenom do 5,0 km. Obračun po komadu sve kompletno.
| fasadne stijene (prozori), dim. 160/75 cm | kom | 4
| fasadne stijene (vrata), dim. 200/200 cm | kom | 2
15. | Skidanje postojećeg krovnog pokrova od valovitog salonita. Prijenos, utovar i odvoz na deponiju i zbrinjavanje istoga na ekološki prihvatljiv način, kod ovlaštenih tvrtki za zbrinjavanje takve vrste otpada. Obračun po m2 skinutog krovnog pokrova.
| 10,50 x 2,0 x 32,0 = | m2 | 680
16. | Skidanje postojećih drvenih letvi dim. 3,0 x 5,0 cm na koje je pričvršćen krovni pokrov od valovitog salonita, kao i oplate krovnih istaka. Prijenos,utovar i odvoz na deponiju udaljenu do 5,0 km. Obračun po m2 krovne površine.
| 10,50 x 2,0 x 32,0 = | m2 | 680
17. | Rušenje kameno-betonskog zida radi probijanja otvora za širenje prozora i vrata, kao i pripadajućih nadvoja istih. Sav materijal utovariti i odvesti na deponiju udaljenu do 5,0 km. Obračun po m3 uklonjenog zida.
| prozori ((1,20x0,80)+(1,40x0,30))-(0,45x0,45))x0,75x10,0= | m3 | 8.9
| vrata ((1,60x2,10)+(2,20x0,30))x0,75x1,0= | m3 | 3
18. | Eventualna zamjena dotrajale krovne konstrukcije - krovnog roga ili grede. Na licu mjesta utvrditi zamjenu uz prisustvo nadzornog inžinjera. U cijenu je uračunata demontaža dotrajalog/ih rogova,(greda), te odvoz na deponiju (udaljenu do 5,0 km), te dobava i ugradnja izblanjanih novih rogova,(greda), premazanih protiv crvotočina. Predviđa se zamjena 20 % krovne konstrukcije. Obračun po m3 zamjenjene krovne konstrukcije.
| 15,50 m3 x 0,20 x 2,0 = | m3 | 6.2
UKUPNO A II. RUŠENJA I DEMONTAŽE
III. | Zemljani radovi
Predopis
U cijeni svakog rada uključena sva potrebna sredstva za rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, radne skele, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora tražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi. Sve iskope za temelje potrebno je izvesti u skladu sa projektom. Po izvršenju iskopa, izvođač radova dužan je, uz prisustvo nadzornog inženjera, ustanoviti sukladnost projektirane te troškovnikom predviđene kategorije i karakteristike nosivosti tla. Utvrđeno stvarno stanje konstatira se i ovjerava građevinskim dnevnikom. Pri izvođenju zatrpavanja po izvođenju temelja, zemljani ili šljunčani materijal koji se koristi za zatrpavanje, obvezatno se nasipava u slojevima max debljine 20 cm, uz polijevanje svakog sloja i zbijanje do potrebne zbijenosti. Obračun količina iskopa i nasipa u ovom troškovniku vršen je za sve zemljane i šljunčane materijale u sraslom (odn., zbijenom) stanju, ukoliko u pripadajučoj stavki-opisu rada nije izrijekom predviđeno drugačije. Količine iskopa i nasipa su formirane u troškovniku. U jediničnu cijenu uključiti sav materijal i rad, kompletno sve potrebno za finalnu gotovost pojedine stavke
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
1. | Strojni plitki iskop tla na poziciji prilaznog puta i parkirališta upravne zgrade, kao priprema donjeg nosivog sloja - posteljice, prosječne debljine 15,0 cm, bez obzira na kategoriju tla s utovarom i odvozom na deponiju koju odredi investitor do udaljenosti 10 km. Rad se mjeri u m3 stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jedničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom i odvozom na deponiju, planiranje iskopanih i susjednih površina. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-02.
| (5,0x32,0)+(15,0x8,0)=280,00x0,15= | m3 | 42
2. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem vezana tla, Sz ≥100%, Ms≥40MN/m2. Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljno tla. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem, izravnavanje površine tla i zbijanje odgovarajućim sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za potpuno dovršenje stavke uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2 - 08.1.
| (5,0x32,0)+(15,0x8,0)=280,00 | m2 | 280
UKUPNO A III. ZEMLJANI RADOVI
IV. | Kolnička konstrukcija
Predopis
U cijeni svakog rada uključena sva potrebna sredstva za rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora tražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi.U jediničnu cijenu uključiti sav materijal i rad, kompletno sve potrebno za finalnu gotovost pojedine stavke.
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
1. | Izrada nosivog sloja (Ms≥80 MN/m2) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm, prosječne debljine 20 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01.
| 280,0 x 0,20 = 56,00 | m3 | 56
2. | Izrada asfaltnog sloja (srednje prometno opterećenje) BNHS 16 debljine 6,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine sloja asfalta. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
| (5,0x32,0)+(15,0x8,0)=280,00 | m2 | 280
UKUPNO A. IV. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA :
V. | Betonski, armirano-betonski i armirački radovi
Predopis
U stavke je uključena oplata, sav potreban materijal i rad. Kontrola kakvoće betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole sukladnosti s uvjetima postojećih propisa i Tehnički propis za betonske konstrukcije. Kod izrade betona na gradilištu, potrebno je vršiti sva propisana ispitivanja i kontrole komponenti i gotove smjese betona, prema odgovarajućim propisima. Tvornica betona, ukoliko će se isti dobavljati iz nje, mora ispunjavati propisane uvjete, kao i HRN U.M1.050, te drugih odnosnih normi. Kod ugradnje betona, prije ugradnje betona u oplati, odgovorna osoba izvoditelja i nadzorne službe moraju konstatirati ispravnost opate i armeture, te betonske mase, i to potvrditi upisom u građevinski dnevnik. Betoniranje prije ili bez ovog postupka ne smije se vršiti. Materijali za beton moraju biti u skladu sa normama: cement: B.C1.009; 011; 013; 014; agregat: B.B2. 010, B.B3.100; armaturni čelik: C.K6.020; 120 i U.M1.091; voda: U.M1.058; dodaci betonu: U.M1.035; 037. Po potrebi predvidjeti dodatak protiv srmzavanja betona ukoliko postoji opasnost od smrzavanja. Armaturni koševi moraju biti slagani i ugrađivani u skladu s armaturnim nacrtima. U stavkama je oplata opisana kao "oplata" u slučaju kad nije potrebo koristiti glatku oplatu, već običnu, daščanu. U stavkama u kojima se traži upotreba glatke oplate, oplata je opisana kao "glatka oplata". U jediničnu cijenu uključiti sav materijal i rad, kompletno sve potrebno za finalnu gotovost pojedine stavke
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
1. | Betoniranje armirano-betonskog nadvoja prozora i vrata razredom tlačne čvrstoče C20 u kompletnoj dvostranoj/trostranoj oplati koja se obračunava ovom stavkom. U beton dodati dodatke za plastičnost u propisanoj količini. Betoniranje se izvodi uz propisano vibriranje. Obračun po m³ ugrađenog betona.
| prozori , dim.1,40x0,75x0,30x10 | m3 | 3.15
| vrata , dim. 2,10x0,75x0,30x1,0 | m3 | 0.5
10. | Izrada, doprema i postavljanje armature za a.b. nadvoje, cca 50 kg po m³ betona. Armatura se veže paljenom žicom, iznimno varenjem. Prije betoniranja armaturu mora pregledati nadzorni inženjer. Mjerodavna je detaljna specifikacija prema izvedbenoj tehničkoj dokumentaciji - plan armiranja. Obračun po kg ugrađene armature uključeno sa svim potrebnim radnjama i elementima da se armatura dovede u projektom traženi položaj.
| nadvoji 3,65 x 50,0 = 182,50 | kg | 200
UKUPNO A. V. BETONSKI,ARMIRANO BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI
VI. | Izolaterski radovi
Predopis
U stavke je uključen sav potreban materijal i rad. Kao materijali za hidroizolacije, trebaju se primjenjivati kvalitetne standardne bitumenske emeulzije i bitumenizirane ljepenke, koje se spajaju i polažu varenjem na podlogu. Podloge na koju će se polagati hidroizolacije moraju biti glatke, ravne i očišćene od prljavštine i eventualnih ostataka betona ili kamenčća, koji bi mogli oštetiti izolaciju. Podloga se najprije impregnira bitumenskom emulzijom. Bitumeniziranje ljepenke polažu se na podlogu varenjem, sa preklapanjem minimalno 10 cm. Svi preklopi i spajanja moraju biti izvedeni fiksno, pažljivo, bez reški. Kao materijal termoizolacije u potkrovlju, treba upotrebljavati mineralnu vunu. Kao materijale termoizolacije u podovima, treba upotrebljavati kvalitetne stiropore (EPS i XPS). Materijale za parne brane (PE folije), potrebno je primjenjivati u skladu sa standardima za iste i uputstvima proizvođača. Svi preklopi uključeni u jediničnoj cijeni.
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
1. | Dobava i montaža parne brane na betonsku ploču potkrovlja zgrade (ispod termoizolacije), višeslojna polietilenska folija PE AL, ojačana mrežicom, d=0,3 mm. Polaganje na pripremljenu podlogu prije toplinske izolacije (postava unutar prostora). Postava strogo prema uputstvu proizvođača proizvoda. Obračun po m² parne brane.
| 29,00x13,20= | m2 | 385
2. | Toplinska sanacija stropa prema negrijanom tavanu - Dobava i postava toplinske, zvučne i protupožarne izolacije od kamene mineralne vune ukupne debljine 16 cm, gustoće minimalno 20 kg/m3 i koeficijenta toplinske provodljivosti 0,035 W/mK. Postavljanje u dva sloja debljine po 8 cm. Proizvod mora biti negoriv i bez primjene fenol formaldehida kao vezivnog sredstva (prema ECOSE Tehnology). Toplinska izolacija se postavlja između drvenih gredica (8/10 cm) postavljenih u dva reda (roštiljna konstrukcija). Na roštiljnu konstrukciju, preko toplinske izolacije, postavljaju se OSB ploče minimalne debljine 18 cm.U cijenu stavke obuhvaćeno sve komplet; sa svim potrebnim materijalom, priborom, spojnim sredstvima i radovima kao i prethodnim radovima čišćenja i uređenja podne površine tavana i pripremi iste za polaganje izolacije. Obračun po m2.
| 29,00x13,20= | m2 | 385
3. | Dobava i postava paropropusne vodonepropusne folije preko daščane oplate krova. U cijenu uključena paropropusna-vodonepropusna folija LDS 0,04 te potrebne trake za spojeve. Preklopi uključeni u jediničnu cijenu. Obračun po m2 projekcije po kosini krova.
| 32,0x10,50x2,0= | m2 | 680
UKUPNO A. VI. IZOLATERSKI RADOVI
VII. | Cijevna skela
Predopis
Svu cjevnu fasadnu skelu potrebno je izvoditi prema pravilima zaštite na radu u građevinarstvu. Skela mora biti izvedena sa radnim podovima od drvenih platica, sa pravilno postavlčjenim ogradama i svim potrebnim i propisanim ukrutama u dva okomita smjera. Skela mora biti postavljena prema proračunu, na osnovu plana skele, sa svim propisanim spojnim sredstvima, a obavezno je redovno kontroliranje, pregledavanje i održavanje skele u toku izvođenja radova. Korištenje pomične skele za pojedine radove ne obračunava se posebno.
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
1. | Postava i montaža cjevaste - metalne pročeljne skele s osiguranim prilazima i izvedbom ograde prema važećim HTZ mjerama.Svi radovi oko postave, razne preinake (prepravci), zaštita fasade i demontaža i odvoz pročeljne skele uključeni su u jediničnu cijenu. Skelu treba postaviti tako da se nesmetano može pristupiti svim pročeljnim elementima. Širina skele je od 80-90 cm, a montira se na nužnoj udaljenosti od pročelja za nesmetano obavljanje radova. Skela mora biti propisno montirana prema svim važećim propisima zaštite na radu i hrvatskim normama, a sigurna za prolaznike. Skela se montira na svim pročeljima. Visina skele je za 1 m viša od vijenca građevine. Prema potrebi (ovisno o vremenskim uvjetima) treba montirati i zaštitnu mrežu u svrhu zaštite sloje fasade od atmosferilija. Skela se koristi za potrebe radova na krovu i fasadi. Obračun po m2 vertikalne projekcije skele.
| (32,40x4,70x2,0)+(14,70x4,00x2,0)+(7,35x6,30)x2,0= | m2 | 515
UKUPNO A. VII. CIJEVNA SKELA
UKUPNO A. GRAĐEVINSKI RADOVI (A. 1. + A. II. + A. III. + A. IV. + A. V. + A. VI. + A. VII.)
B. | OBRTNIČKI RADOVI
I. | PVC - bravarija
Predopis - vanjska al-stolarija
Predviđena izrada pvc stijena izrađenih od profila sa prekinutim termičkim mostom koja se sastoji od otvarajućih polja. Otvarajuća polja su jednokrilni otklopno zaokretni prozori i balkonska vrata. Predviđeni raster i dimenzija fiksnih i otvarajućih polja vidljive su u projektnoj dokumentaciji. Prozori su izrađeni od profila sa prekinutim termičkim mostom. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Brtvljenje između krila i štoka prozora je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi- srednje brtve i brtve krila. Staklo je u krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane.Ostakljenje: Providni dio i otvarajuća polja: IZO staklom 4mm+16mm + 4mm PVB Lamistal low-e, Ug= 1,1 W/m2K.
Površinska zaštita: Aluminijski profili su plastificirani u završnu obradu u boji RAL po izboru investitora. U cijenu stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stijena kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, opšavi, tolinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke ugrađuju u sklopu ostakljene stijene, na spojevima ostakljene stijene i konstrukcije građevine kao i na spojevima sa drugim vrstama obloga, uključeni su u radove na izradi ostakljene stijene po ovoj poziciji. Prije izrade svih shema mjere provjeriti u naravi. Sve navedene mjere su mjere zidarskih otvora.
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
1. | Izrada, dostava i montaža aluminijske jednokrilne ostakljene stijene - prozora koja se sastoji od jednog otklopnog krila izrađenog od profila sa prekinutim termičkim mostom AWS60HI. Okov otklopni sa mehanizmom za otvaranje i zatvaranje sa polugom sa unutarnje strane. Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi. Ostakljenje IZO staklom: 4mm+16mm Argon + 44.1mm PVB Lamistal low-e. Karakteristike: Ug=1,1W/m2K. Obračun po komadu ugrađenog prozora.
| dim. 80x120 | kom | 10
2. | Izrada, dostava i montaža aluminijske dvokrilne ostakljene stijene - prozora koja se sastoji od dva otklopno-zaokretna krila izrađenog od profila sa prekinutim termičkim mostom Schüco AWS60HI. Okov zaokretno-otklopni, skriveni s kvakom s unutarnje strane. Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi. Ostakljenje IZO staklom: 4mm+16mm Argon + 44.1mm PVB Lamistal low-e. Karakteristike: Ug=1,1W/m2K. Obračun po komadu ugrađenog prozora.
| dim.160x80 | kom | 4
3. | Izrada, dostava i montaža aluminijske vanjske pune stijene - vrata u potkrovlju, s vodonepropusnim brtvljenjem po obodu, koja se sastoji od dva zaokretna krila, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom. U cijenu stavke uključiti kvaku, cilindar bravu sa ključevima i spojni materijal.
Uključeni svi aluminijski opšavi, prilključak sa podom, stropom, kutevi. Okov minimalno 3 spojnice po krilu. Obračun po komadu ugrađenih vrata.
| dim.200 x 200 cm | kom | 2
UKUPNO B. I. PVC BRAVARIJA
II. | Krovopokrivački radovi
Predopis
Svu građu postojeću i novu zaštiti protiv truljenja. Potpuno dubinski zaštititi drvo vidljivih i skrivenih dijelova antifungicidnim i antisekcidnim sredstvima. Građu premazati vatrootpornim premazom što ulazi u jediničnu cijenu. Na sve što nije obuhvaćeno, navedeno i opisano u trškovničkim stavkama smatra se da se primjenjuju odgovarajući važeći normativi i standardi za pojedine vrste radova.U jediničnu cijenu uključiti sav materijal i rad, kompletno sve potrebno za finalnu gotovost pojedine stavke
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
1. | Dobava,doprema i ugradnja daščane oplate od piljene prosušene jelove građe d=24 mm preko rogova krovne konstrukcije kao podloga za ugradnju letvi. Obračun po m2 izrađene oplate.
| 32,0x10,60x2,0= | m2 | 680
2. | Dobava i postava letvica dim. 4,8*4,8 cm na vodonepropusnu-paropropusnu foliju na dašćanoj oplati za postavu pokrova od profiliranog lima - imitacija crijepa. Letve se postavljaju u dva međusobno okomita smjera (paralelno s rogovima te preko njih paralelno sa sljemenom). Postava prema uputi proizvođača lima. Cijenom obuhvatiti :
potpunu dubinsku zaštititu drva vidljivih i skrivenih dijelova antifungicidnim i antisekcidnim sredstvima, spojna i vezna sredstva, čelične elemente i sl., izvedbu učvršćenja i oslonaca i sve radove i materijale do pune funkcionalnosti. Obračun po m2.
| 32,0x10,60x2,0= | m2 | 680
3. | Dobava i montaža profiliranog, limenog pokrova tip imitacija crijepa. Limovi se postavljaju na kosi krov na adekvatnu podkonstrukciju od drvenih letava (posebno obračunato), pričvršćenih za drvenu konstrukciju sa pocinčanim čavlima. Limovi su čelični, pocinčani i bojeni pečenim lakom u tonu po izboru projektanta. Garancija proizvođača na limene proizvode obavezno na rok trajanja od najmanje 15 godina.
Karakteristike lima: debljina lima 0,5 mm, metalni premaz (g/m2) - Z 275, zaštitni premaz boje (µm) - TC 50. Izvesti sve prema pravilima struke i uputi proizvođača proizvoda, komplet sa svim opšavima, završecima i fazonskim komadima da bi krov došao u funkciju. Obračun po m2 krova u funkciji sa svim potrebnim opšavima i detaljima (okapni lim,veterlajsne i sl.).
| 32,0x10,60x2,0= | m2 | 680
4. | Nabava, doprema i ugradnja tipskih sljemenjaka (za ovu vrstu pokrova). Pokrivanje izvesti prema pravilima struke i uputama proizvođača. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban pribor, materijal i rad potreban za kompletno dovršenje stavke. Obračun po m'.
|  | m' | 32
5. | Dobava i postava tipskih rešetki uz okapnicu krova - protiv ulaza ptica u krovište, od pvc-a tipski elementi, visine 5 cm, komplet sa svim potrebnim radom i materijalom u funkciji. Postava prema uputi proizvođača proizvoda. Obračun po m'.
| 32,0 x 2,0 = | m' | 64
UKUPNO B. II. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
III. | Limarski radovi
Predopis
U cijeni svakog rada uključena sva potrebna sredstva za rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, radne skele, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora tražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi.U jediničnu cijenu uključiti sav materijal i rad, kompletno sve potrebno za finalnu gotovost pojedine stavke
Stavka | Naziv, vrsta i kratki opis radova i usluga | Jedinica mjere | Količina | Cijena u kn (bez PDV-a)
|  |  |  | jedinično | ukupno
1. | Nabava, doprema i ugradnja tipskih linijskih snjegobrana (za ovu vrstu pokrova).Ugradnju izvesti prema pravilima struke i uputama proizvođača.U jediničnu cijenu uključiti sav potreban pribor, materijal i rad potreban za kompletno dovršenje stavke.Obračun po m'.
| 32,0x3,0x2,0= | m' | 192
2. | Dobava i postava horizontalnog oluka za vodu. Opšav izvesti iz cinkotit lima, d = 0.60 mm,razvijene širine 33,0 cm. Izvesti sve kompletno sa izradom priključaka za vertikalne, olučne cijevi, zatvaranjem bočnih strana oluka. U cijeni obuhvatiti sve lukove,labuđe vratove i kuke za nošenje oluka od cinčanog plosnog profila. Obračun po m'.
| 32,0x2,0= | m' | 64
3. | Dobava i postava vertikalne olučne cijevi. Cijevi iz cinkotit lima, d = 0.60 mm, Ø 110 mm. Izvesti sve kompletno sa obujmicama iz pocinčanih plosnih profila te priključenjem na horizontalni oluk.Obračun po m'.
| 10,0 x 4,0= | m' | 40
UKUPNO B. III. LIMARSKI RADOVI
UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI ( B. I. + B. II. + B. III)
REKAPITULACIJA
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | Pripremni radovi
II. | Rušenja i demontaže
III. | Zemljani radovi
IV. | Kolnička konstrukcija
V. | Betonski,armirano-betonski i armirački radovi
VI. | Izolaterski radovi
VII. | Cijevna skela
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI
B. | OBRTNIČKI RADOVI
I. | PVC - bravarija
II. | Krovopokrivački radovi
III. | Limarski radovi
UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI
UKUPNO A + B
SVEUKUPNO bez PDV-a
PDV - 25 %
SVEUKUPNO sa PDV-om