## NASLOVNA
Investitor:
Primorsko-goranska županija
Slogin kula 2/III, 51 000 Rijeka, HR
Građevina:
Interpretacijski centar Bribir
Kaštel Frankopana
Lokacija:
Kaštel Frankopana, Bribir
TD: 01/16-IP
DATUM: svibanj, 2018.
Faza:
IZVEDBENI PROJEKT UNUTRAŠNJEG UREĐENJA
4.2. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Autori:
Vinko Penezić, ovl. arh.
Krešimir Rogina, ovl. arh.
Suradnici:
Snježana Jakopčić, dipl.ing.arh
Nikolina Raguž-Lučić, mag.ing.arh
Ana Karabotić, dipl. ing. arh.
Bernarda Ivančan, univ.bacc.ing.arh.
Tvrtka:
PENEZIĆ I ROGINA ARHITEKTI d.o.o.
Bauerova 8, Zagreb
Direktor:
Vinko Penezić, ovl. arh.

## ETI
07. |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
INSTALACIJA JAKE STRUJE
Red. | br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cij. | Uk.cij.
07. | 01. | RAZDJELNICI
RO INTEPRETACIJSKI CENTAR
Odvodnik prenapona tip SPD 20kA, klasa II 1p.
|  |  | kom | 1 |  | 0
Četveropolna strujna zaštitna sklopka tip FI 40/2/0,03 A, tip kao Schrack ili jednakovrijedan. ______________________________
|  |  | kom | 1 |  | 0
Jednopolni automatski instalacijski prekidač karakteristike B10A/1p, proizvođač Schrack ili jednakovrijedan. ______________________________
|  |  | kom | 2 |  | 0
Ostali materijal (L1,L2,L3, N i PE sabirnice, nosači, kanalice, stopice, vijci i sl.) potreban za izvršenje stavke. Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na objektu, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja.
|  |  | kpl | 1 |  | 0
07. | 01. | UKUPNO RAZDJELNICI: |  |  |  | 0
07. | 02. | NAPOJNI I INSTALACIJSKI KABELI
| 02.1 | Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabela tip:
|  | - PP00-Y 3x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0
|  | - PP00-Y 3x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
|  | Plastične kanalice 50/25 komplet | kpl | 1 |  | 0
07. | 02. | UKUPNO NAPOJNI I INSTALACIJSKI KABELI: |  |  |  | 0
07. | 03. | INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA
Dobava i ugradnja komplet sve tip kao Vimar ili jednakovrijedno.
| 03.1 | st.1
|  | - priključnica šuko, jednostruka, 1 x 220 VAC/16 A, za podnu kutiju, tip kao Plana - Vimar ili jednakovrijedno. ______________________________ | kom | 4 |  | 0
|  | Podna kutija | kom | 2 |  | 0
|  | prekidač obični p/ž | kom | 1 |  | 0
|  | Ekstrudiran aluminijski profil ukupne duljine 8350mm sastavljen u segmentima prema nacrtu, za direktno/indirektnu rasvjetu panoa, sa opal akrilnim difuzorom, završnim čepovima. Izvor svjetla LED ukupne snage snage 175W, boje svjetla 3000K, uzvrata boje CRI>80, efikasnosti 130lm/W, ukupnog svjetlosnog toka 1200lm/m. Energetski razred A+, komplet sa potrebnim konverterima za napajanje LEDa koji se nalazi u elektro ormaru te se napaja zasebno. Tip kao LED flex sys ili jednakovrijedno ______________________________ | kpl | 1 |  | 0
07. | 03. | UKUPNO INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA: |  |  |  | 0
07. | 04 | INSTALACIJA TELEFONA I STRUKTURNE MREŽE
Postojeći ormarić.
| 04.1. | Patch paneli - ugraditi u postojeći ITO ormarić | kom | 2 |  | 0
| 04.2. | Dobava i uvlačenje kabela :
|  | 1xUTP 4X2 AWG 23 Cat6 | m | 50 |  | 0
| 04.3. | Dobava i spajanje priključnica Cat. 6, modul certificiran 1xRJ45 | kom | 2 |  | 0
07. | 04 | UKUPNA INSTALACIJA TELEFONA I STRUKTURNE MREŽE |  |  |  | 0
07. |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE UKUPNO |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
| ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE: | 0
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
PDV: |  | 0
SVEUKUPNO: |  | 0