## TROŠKOVNIK
Naručitelj: | Primorsko-goranska županija, Slogin kula 2, 51000 Rijeka
Predmet: | NABAVA I UGRADNJA VRATA U BRODU NA KUPI
Red.br. | Opis radova | J.M. | Količina | Jedinična cijena (kn) | Cijena (kn)
1. | STAKLENA PREGRADA
1.1. | Izrada radioničkog nacrta prema projektu. Ovjera radioničkog nacrta od nadzornog inženjera, konzervatora i projektanta. | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Dobava materijala, izrada i obrada, prijevoz i montaža staklene pregrade od bijelog pjeskarenog kaljenog stakla, prema ovjerenom radioničkom nacrtu. Fiksiranje za kameni zid s unutarnje strane kamenog okvira vrata. U cijenu stavke uračunat sav rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po komplet izvedenim radovima.
| dim. pregrade: 80x193 cm, debljina stakla 10 mm | kpl | 1 |  | 0
1. | STAKLENA PREGRADA UKUPNO |  |  |  | 0
2. | STAKLENA VRATA
2.1. | Izrada radioničkog nacrta prema projektu. Ovjera radioničkog nacrta od nadzornog inženjera, konzervatora i projektanta. | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Dobava materijala, izrada i obrada, prijevoz i montaža jednostrukih staklenih vratiju od prozirnog kaljenog stakla, prema ovjerenom radioničkom nacrtu. Vrata se spojnim elementima pričvršćuju za zid s unutarnje strane kamenog okvira vrata. U cijenu stavke uračunata je i brava s ključem, okrugla kvaka za povlačenje vratiju te kukica s lancem na zidu za fiksiranje vratiju kad su otvorena. U cijeni stavke uključen je sav rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po komplet izvedenim radovima.
| dim. vrata: 82x198 cm, debljina stakla 10 mm | kpl | 1 |  | 0
2. | STAKLENA VRATA UKUPNO |  |  |  | 0
3. | HARMONIKA VRATA - POKRETNI PREGRADNI ZID
3.1. | Izrada radioničkog nacrta prema projektu. Ovjera radioničkog nacrta od nadzornog inženjera, konzervatora i projektanta. | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Dobava materijala, izrada i obrada, prijevoz i montaža DONJE stropne šine za harmonika vrata - pokretni pregradni zid. Stropna metalna šina je željezni U profil 6x6x500 cm, ofarban bojom po izboru projektanta. Dobava materijala, izrada i obrada, prijevoz i montaža GORNJE stropne šine za harmonika vrata O PROFIL 8X8x510 cm CM s dijelovima za povezivanje. U cijenu stavke uračunati fiksiranje stropne šine na strop i zidove (obavezan prethodni pregled lokacije za utvrđivanje načina sidrenja šine). U cijeni stavke uključen je sav rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po metru dužnom komplet izvedenih radova. | m' | 5 |  | 0
3.3. | Dobava materijala, izrada i obrada, prijevoz i montaža harmonika vratiju - pokretnog pregradnog zida prema ovjerenom radioničkom nacrtu. Zid se sastoji od 6 međusobno povezanih drvenih tapeciranih panela, obloženih izolacijskom spužvom ili drugim zvučno izolacijskim materijalom debljine 2 cm s obje strane te presvučena sivom tkaninom sa proštepom. Boju, teksturu i vrstu tkanine te način štepanja odobrava projektant. U cijenu stavke uračunat je prihvat panela na stropnu metalnu šinu na vrhu i kotačići na dnu panela (2 kom po panelu, gumirani, Ø2-4 cm). Pregrada mora imati mehanizam koji omogućuje fiksiranje panela u zatvorenom, odnosno u otvorenom položaju. U cijeni stavke uključen je sav rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun po komplet izvedenim radovima.
| dim. harmonika vrata: 6 panela po 68x264 cm | kpl | 1 |  | 0
3. | HARMONIKA VRATA - POKRETNI PREGRADNI ZID UKUPNO |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO s PDV-om: |  |  |  | 0