## NASLOVNA
Investitor:
Primorsko-goranska županija
Slogin kula 2/III, 51 000 Rijeka, HR
Građevina:
Interpretacijski centar u dvorcu Zrinski
"Lovačka soba"
Lokacija:
Čabar, Dvorac Zrinski-Paviljon 4-Lovačka soba
TD: 01/16-IP
DATUM: svibanj, 2018.
Faza:
IZVEDBENI PROJEKT UNUTRAŠNJEG UREĐENJA
4.2. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Autori:
Vinko Penezić, ovl. arh.
Krešimir Rogina, ovl. arh.
Suradnici:
Snježana Jakopčić, dipl.ing.arh
Nikolina Raguž-Lučić, mag.ing.arh
Ana Karabotić, dipl. ing. arh.
Bernarda Ivančan,univ.bacc.ing.arh.
Tvrtka:
PENEZIĆ I ROGINA ARHITEKTI d.o.o.
Bauerova 8, Zagreb
Direktor:
Vinko Penezić, ovl. arh.

## PRIPREMNI
01. |  | PRIPREMNI RADOVI
Red. | br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cij. | Uk.cij.
01. | 01. | Uređenje, održavanje, korištenje, uklanjanje uređenja gradilišta, organizacija i postavljanje radnih prostora, skladišta, privremene infrastrukture, ograde, prometnica, osvjetljenje, natpisi, dobava, postavljanje i korištenje naprava za horizontalni transport ljudi, materijala, alata i upozorenja, kao i osiguranje trofazne struje preko agregata. Uključivo naknade za eventualno potrebno zauzimanje javne gradske ili privatne površine za organizaciju gradilišta. U cijenu uključiti i izradu plana gradilišta i sve mjere zaštite na radu.
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
01. | 02. | Raščišćavanje prostora „Lovačke sobe“ - interpretacijskog centra od raznog namještaja, tepiha, zavjesa s karnišama i eksponata te u dogovoru s investitorom pohrana istog na za to dogovorenoj lokaciji u krugu dvorca ili odvoz na dogovorenu deponiju. Obračun za kompletne radove.
|  |  | paušal | 1 |  | 0
01. |  | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## RUŠENJE
02. |  | RUŠENJE I DEMONTAŽE
Napomena:
U cijenu svake pojedine stavke uračunato:
-sav prijevoz materijala dobivenog od rušenja ili skidanja na gradsku deponiju; posebni se odvoz materijala ne obračunava. -sav transport demontiranih elemenata koji će se ponovno montirati do skladišta na gradilištu definiranom od strane investitora -sve potrebne skele, podupiranja, razupiranja, osiguranje od oštećenja uskladištenih elemenata -izrada i uklanjanje svih prilaznih i radnih rampi, -pažljivo demontiranje svih elemenata kako bi se mogli ponovno montirati; trošak zamjene svih oštećenih elemenata snosi izvođač, te o svim prethodno nastalim oštećenjima potrebno obavijestiti nadzornu službu i unijeti u građevinski knjigu
Red. | br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cij. | Uk.cij.
02. | 01. | Demontaža postojećih vrata (cca 90x210) i dovratnika s pragovima te njihov utovar i odvoz na deponiju.
|  |  | kom | 2 |  | 0
02. | 02. | Rušenje dijela pregradnog zida (cca 35 cm) iz opeke 12cm uz ulaz u prostor te utovar i odvoz na deponiju.
|  |  | m3 | 1 |  | 0
02. | 03. | Rušenje i odvoz na deponiju slojeva postojećeg poda u obje prostorije. Završna obloga poda su PVC ploče s pripadajućim soklom, ostali slojevi su pretpostavljeni (9cm).
|  |  | m3 | 4.23 |  | 0
02. | 04. | Demontaža postojeće stropne rasvjete i njihovo odlaganje na lokaciju dogovorenu s investitorom. Po 3 reflektora na šini duljine cca 150cm.
|  |  | kom | 3 |  | 0
02. | 05. | Demontaža postojećeg podnog sokla te utovar i odvoz na deponiju.
|  |  | m' | 40 |  | 0
02. | 06. | Skidanje postojeće šerane žbuke sa svih zidova. Tijekom izvođenja radova špricati vodom kako bi se što manje prašilo. Obavezno izvesti zaštitu prozora i zatvaranje prostora prema ostalim prostorima dvorca kako bi se što manje prašilo.
|  |  | m2 | 110 |  | 0
02. | 07. | Potpuno čišćenje svih površina unutar prostora. Uključeno skupljanje svog zaostalog otpada te usisavanje prašine do potpune spremnosti za nastavak radova.
|  |  | m2 | 47 |  | 0
02. |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0

## ZIDARSKI
03. |  | ZIDARSKI RADOVI
Napomena:
U jediničnim cijenama uračunati su svi radovi dotične stavke, s dobavom i ugradnjom potrebnog materijala i građevnih dijelova, s istovarom i uskladištenjem na gradilištu, sav horizontalni i vertikalni transport do radnog mjesta, kao i sva potrebna radna snaga i režijski troškovi.
Red. | br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cij. | Uk.cij.
03. | 01. | Žbukanje unutarnjih zidova od opeke produžnim mortom M-5. Žbuku izvesti potpuno ravnu, a bridove ravne i oštre. Maksimalna visina žbukanja do 3,06 m mjereno od kote gotovog poda. Stavka obuhvaća: - čišćenje reški - cementni špric 1:1 - gruba žbuka M-5 - fina žbuka finog sastava, samo prosijani pijesak Kompletni rad, materijal i radna skela.
|  |  | m2 | 110 |  | 0
03. | 02. | Izrada slojeva plivajućeg poda postavom suhog estriha (tipa knauf – nivogran BT ili jednakovrijedan proizvod)
na PE foliju (preklopi 10cm) ukupnoj debljini 4 cm. Postava stirodur trake uza zid, kako je to predviđeno uputama za izradu 'plivajućih podova'. Na ovaj sloj postaviti 2x 12,5mm /F145 ploča suhog estriha koji se učvršćuju na drvenu letvu. Ploče se postavljaju tako da su fuge slojeva izmaknute. Izolaciju kod 'plivajućih' podova odvajati od vertikalnih zidova sa slojem ekspandiranog i elastificiranog polistirena od 1 cm. Na ovako pripremljenu podlogu postavlja se drveni dašćani pod. Kota gotovog poda mora biti istovjetna onoj u prostoru posjetiteljskog centra. U jediničnu cijenu uključiti sav dodatni materijal potreban za izradu.
|  | a) tipa knauf nivogran bt ili jednakovrijedni proizvod _____________________________ | m2 | 50 |  | 0
|  | b) ploče suhog estriha | m2 | 50 |  | 0
|  | d) polietilenska folija | m2 | 50 |  | 0
03. | 03. | Izrada prodora i šliceva za ugradnju svih instalacija te zazidavanje/zapunjavanje šliceva i prodora instalacija nakon njihove ugradnje. Razne pripomoći pri ugradnji instalacija. Obračun paušalno.
|  |  | paušal | 1 |  | 0
03. | 04. | Utovar, transport i utovar u kamion te odvoz šute i materijala na deponiju. Uračunato je zbrinjavanje otpada sa svim davanjima.
|  |  | m3 | 80 |  | 0
03. |  | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## PODOPOLAGAČKI
04. |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI
Napomena:
U cijenu svake pojedine stavke uključeno: Dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe.
Red. | br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cij. | Uk.cij.
04. | 01. | Dobava i ugradnja rustikalnog drvenog hrastovog poda u prostoru interpretacijskog centra. Površinska obrada lakirano polumat lakom. Daske se polaže na suhu podlogu. U cijenu stavke uračunati postavu rostfrei ukrasne dilatacijske lajsne (l=130cm) na ulazu u prostor.
|  |  | m2 | 50 |  | 0
04. | 02. | Dobava i postava kutnih letava, na spoju poda i zida visine do 10 cm u skladu sa podom. Obračun po m'.
|  |  | m' | 83 |  | 0
04. |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI: |  |  |  | 0

## STAKLARSKI
06. |  | STAKLARSKI RADOVI
Napomena:
U cijenu svake pojedine stavke uključeno: dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe.
Red. | br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cij. | Uk.cij.
06. | 01. | Izrada i montaža staklene stijene (118x250cm) koja se sastoji od fiksnog dijela i zaokretnih vrata (90x250cm). Stijenu izvesti bez vidljivih dovratnika. U stavku uključiti sav potrebni okov, bravu i rukohvat. Sve prema detaljnim nacrtima. Mjere kontrolirati u naravi.
|  |  | kom | 1 |  | 0
06. |  | STAKLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## BRAVARSKI
07. |  | BRAVARSKI RADOVI
Napomena:
U cijenu svake pojedine stavke uključeno: Dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe.
Red. | br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cij. | Uk.cij.
07. | 01. | Izrada i montaža demontažnih maski radijatora dimenzija 70x110cm (dozvoljena odstupanja max. +/- 3%). Masku izvesti iz perforiranog čeličnog lima u tankom čeličnom okviru. Maska se fiksira bočno u zid. U stavku uključiti plasifikaciju cijele maske u boji prema dogovoru s Investitorom. Sve prema detaljnim nacrtima. Mjere kontrolirati u naravi.
|  |  | kom | 4 |  | 0
07. |  | BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  | 0

## SOBOSLIKARSKI
08. |  | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
Napomena:
U cijenu svake pojedine stavke uključeno: Dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe.
Red. | br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cij. | Uk.cij.
08. | 01. | Ličenje unutarnjih žbukanih zidova bijelom disperznom bojom u 2 sloja.
|  |  | m2 | 110 |  | 0
08. | 02. | Ličenje unutarnjih žbukanih stropova bijelom disperznom bojom u 2 sloja
|  |  | m2 | 50 |  | 0
08. | 03. | Ličenje postojećeg cijevnog razvoda centalnog grijanja. Ličiti bijelom uljanom bojom u 2 naliča.
|  |  | m' | 35 |  | 0
08. | 04. | Ličenje postojeće stolarije prozora. Prethodno ukloniti postojeći nalič, prema potrebi kitati oštećenja. Ličenje u 3 sloja u boji prema dogovoru s nadležnim konzervatorima.
|  |  | kom | 4 |  | 0
08. |  | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI: |  |  |  | 0

## GIPSKARTONSKI
09. |  | GIPSKARTONSKI RADOVI
Napomena: U cijenu svake pojedine stavke uključeno: dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe.
Red. | br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cij. | Uk.cij.
09. | 01. | Dobava i ugradnja GK ploča kao maske postojećeg razvoda instalacije centralnog grijanja. U cijenu uključiti sva potrebna gletanja i brušenja.
|  |  | m2 | 5.5 |  | 0
09. |  | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## OSTALI
11. |  | OSTALI RADOVI
Red. | br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cij. | Uk.cij.
11. | 01. | Čišćenje gradilišta, građevinsko te generalno čišćenje prostora interpretacijskog centra.
|  |  | paušal | 1 |  | 0
11. | 02. | Dobava materijala, izrada, dobava/prijevoz i montaža špaleta otvora staklenih vrata na ulazu u interpretacijski centar iz compact Fundermax ploča, tip kao "MAX compact exterijer FH" ili jednakovrijedan proizvod _________________________
|  | debljine min. d=12 mm, boja prado brown (0028NT). Sve spojeve izvesti na "gerung" ljepljenjem ili moždanicima. Sve prema detaljnim nacrtima. Sve mjere kontrolirati u naravi. Cijena stavke uključuje sve elemente prikazane na detaljnim nacrtima, do njihove pune gotovosti. | m2 | 3.75 |  | 0
11. |  | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## ETI
12. |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
INSTALACIJA JAKE STRUJE
Red. | br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cij. | Uk.cij.
12. | 01. | RAZDJELNICI
RO INTEPRETACIJSKI CENTAR
Razvodni ormar kao tip SCHRACK 3x12 DIN ili jednakovrijedni, ugraditi do postojećeg _____________________________
|  |  | kom | 1 |  | 0
Odvodnik prenapona tip SPD 20kA, klasa II 1p
|  |  | kom | 1 |  | 0
Četveropolna strujna zaštitna sklopka tip FI 25/2/0,03 A, proizvođač kao Schrack ili jednakovrijedni _____________________________
|  |  | kom | 1 |  | 0
Jednopolni automatski instalacijski prekidač karakteristike B10A/1p, proizvođač Schrack ili jednakovrijedni _____________________________
|  |  | kom | 1 |  | 0
Jednopolni automatski instalacijski prekidač karakteristike B16A/1p, proizvođač Schrack ili jednakovrijedni _____________________________
|  |  | kom | 3 |  | 0
|  | Tropolniautomatski instalacijski prekidač karakteristike B110A/3p, proizvođač Schrack ili jednakovrijedni _____________________________ | kom | 4 |  | 0
Ostali materijal (L1,L2,L3, N i PE sabirnice, nosači,kanalice, stopice, vijci i sl.) potreban za dovršenje stavke. Cijena komplet izvedenog razdjelnika sa montažom i spajanjem na objektu, te isporukom sheme spajanja stvarno izvedenog stanja
|  |  | kpl. | 1 |  | 0
12. | 01. | UKUPNO RAZDJELNICI: |  |  |  | 0
12. | 02. | NAPOJNI I INSTALACIJSKI KABELI
| 02.1 | Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabela tip:
|  | - PP00-Y 3x2,5 mm2 | m | 150 |  | 0
|  | - PP00-Y 3x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
|  | - PP00-Y 5x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
|  | Dobava, polaganje cijevi f2omm | m | 50 |  | 0
12. | 02. | UKUPNO NAPOJNI I INSTALACIJSKI KABELI: |  |  |  | 0
12. | 03. | INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA
Dobava i ugradnja komplet sve tip kao Vimar ili jednakovrijedno.
| 03.1 | st.1
|  | - priključnica šuko, jednostruka, 1 x 220 VAC/16 A, za podnu kutiju tip: Plana - Vimar ili jednakovrijedno _____________________________ | kom | 4 |  | 0
|  | Ugradna kutija kao OBO-BETTERMAN ili jednakovrijedno GB2+P3 _____________________________ | kom | 1 |  | 0
|  | prekidač obični p/ž | kom | 12 |  | 0
|  | - priključnica šuko, jednostruka, sa zaštitnim poklopcem, 1 x 220 VAC/16 A, p/ž tip kao: Plana - Vimar ili jednakovrijedno _____________________________ | kom | 1 |  | 0
LED reflektor pomično-zakretni, aluminijskog kućišta bijelo/crno plastificiranog strukturiranim epoxy prahom, namijenjen za montažu na 3F napojnu šinu te adapterom za odabir 1-3 strujnog kruga. Reflektor sadrži visokosjajni aluminijski odsijač sa tri tipa optike čiji će odabir biti specificiran na licu mjesta (usko, srednje i široko kutno). Izvor svjetla LED snage 28W, boje svjetla 3000K, uzvrata boje CRI>80. Energetski razred A++, komplet sa potrebnim DALI push-DIM strujnim konverterom za regulaciju inteziteta preko tipkala ugrađenog na kućište svjetiljke.
tip: Mini, Exelerion ili jednakovrijedno
|  | _____________________________ | kom | 29 |  | 0
Ekstrudirana aluminijska šina, profil duljine 3000 mm, eloksirana, bijele/crne boje, mogućnost montaže modula sa donje strane. Montaža viseća - uz potreban spojni, napojni i ovjesni pribor u obliku pravokutnika za dva napajanja, prema nacrtima
|  | tip: Track 3000 ili jednakovrijedno _____________________________ | kom | 4 |  | 0
Nadgradna protupanik svjetiljka, autonomije 1h, izvor svjetla LED, sa mogućnošću odabira trajni/pripravni spoj, stupnja zaštite IP42
|  | tip: GR310 ili jednakovrijedno _____________________________ | kom | 1 |  | 0
12. | 03. | UKUPNO INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA: |  |  |  | 0
12. | 0.4. | INSTALACIJA TELEFONA I STRUKTURNE MREŽE
Razvodni ormar ITO postojeći
| 04.1. | Patch paneli - ugraditi u postojeći ITO ormarić | kom | 4 |  | 0
| 04.2. | Dobava i uvlačenje kabela :
|  | 1xUTP 4X2 AWG 23 Cat6 | m | 150 |  | 0
| 04.3. | Dobava i spajanje priključnica Cat. 6, modul certificiran 1xRJ45:
|  | - Plastična cijev CS Ф20 mm | m | 100 |  | 0
12. | 0.4 | UKUPNA INSTALACIJA TELEFONA I STRUKTURNE MREŽE |  |  |  | 0
12. |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE UKUPNO |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
1. | PRIPREMNI RADOVI : | 0
2. | RUŠENJE I DEMONTAŽE: | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI: | 0
4. | PODOPOLAGAČKI RADOVI: | 0
6. | STAKLARSKI RADOVI: | 0
7. | BRAVARSKI RADOVI: | 0
8. | SOBOSLIKARSKI RADOVI: | 0
9. | GIPSKARTONSKI RADOVI: | 0
11. | OSTALI RADOVI | 0
12. | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE: | 0
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
PDV: |  | 0
SVEUKUPNO: |  | 0